|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ»ЗаведующийМДОУ Дубковский детский сад \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Дмитриенко  |
|  |  |

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ДУБКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД**

**№ 03.01/02/37**

**1. Общие сведения об объекте**

1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дубковский детский сад.
	1. Адрес объекта: 152015, Ярославская область, Переславский район, пос. Дубки ул. Новая 1а.
	2. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стоящее здание: 2 этажа, общая площадь 875 кв. м
* часть здания на первом этаже 470,8 кв. м и на втором этаже, 404,3 кв. м
* наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, площадь участка 7467 кв. м
	1. Год постройки здания: 1974, последнего капитального ремонта: -
	2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2020 год.
	3. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дубковский детский сад, МДОУ Дубковский детский сад.
	4. Юридический адрес организации (учреждения): 152015, Ярославская область, Переславский район, пос. Дубки ул. Новая 1а.
	5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
	6. Форма собственности: муниципальная
	7. Территориальная принадлежность: муниципальная
	8. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского
	9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая 1А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

* 1. Сфера деятельности: образование
	2. Виды оказываемых услуг:
* дошкольное образование;
* присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
	1. Форма оказания услуг: на объекте.
	2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
	3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушения зрения.
	4. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 40 человек.
	5. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Здание МДОУ Дубковский детский сад расположено в отдалённости от дорог с пассажирским транспортом. На расстоянии 700 м. от здания находятся одна остановки общественного транспорта.
* движение с использованием пассажирского транспорта возможно по маршруту №117.( Переславль- с.Смоленское)
* наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
	1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (ул.Центральная):
		1. Расстояние до объекта от остановки: 700 м.
		2. Время движения (пешком): 5 мин.
		3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично.
		4. Перекрестки: нет;
		5. Информация на пути следования к объекту: нет.
		6. Перепады высоты на пути: нету (бордюр тротуара, нарушение асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

* 1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

* 1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С).ВНД (К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С).ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С).ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С).ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С).ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С).ВНД (К) |
| 7 | Пути движенияк объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С).ВНД (К) |

**\*\*** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

* 1. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен условно (помощь сотрудника организации в учреждении) для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения, не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
	2. Состояние доступности оказываемых услуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Перечень оказываемых услуг | Доступность услуг, в том числе, для основных категорий инвалидов |
| 1 | Реализация программ дошкольного образования  | ДП-И (У)ДУ (О, Г, С), ВНД (К) |
| 2 | Присмотр и уход | ДП-И (У)ДУ (О, Г, С)ВНД (К) |

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности оказываемых услуг: ДП-И (У), ДУ (О, Г, С), ВНД (К)Управленческое решение (проект)

* 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Требуется установка информационных указателей на пути следования. Организация специализированной автостоянки. Организационные мероприятия ТСР. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Необходима реконструкция входной площадки: оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой, укладка резинового противоскользящего покрытия, установка световых сигналов.Организационные мероприятия ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям, сопровождение инвалида-колясочника (установка тактильных указателей, поручней, оборудование порогов перекатными пандусами, устройств).Организационные мероприятия.  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Требуется установка тактильных указателей, направляющих полос, установка рабочего стола для инвалидов-колясочников, регулируемого по высоте, видеоувеличителей.Организационные мероприятия, ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Требуется адаптация для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушением зрения., инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Требуется индивидуальный ремонт, ТСР, в т.ч. установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, в т.ч. ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов, тротуаров. |
| 8 | Все зоны и участки | -  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* 1. Период проведения работ в рамках исполнения: планируется 2020 – 2030 гг., ГЦП «Доступная среда»
	2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

* 1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
		1. Согласование Межведомственной комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН): требуется.
		2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства): требуется.
		3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется
		4. Согласование с вышестоящей организацией: требуется.
		5. Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), нет

* 1. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса "Карта доступности субъекта Российской Федерации" да gis76.ru. до 23.12.2016 г.

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № акта 1 от 09.12.2019 г.

Дата составления паспорта:09.12.2019 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта: Заведующий МДОУ Дубковским д/с Дмитриенко Ю.В.

Члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дмитриенко Ю.В., заведующий МДОУ Дубковского д/с |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Мурманцева В.Р., консультант УО Администрации г. Переславля-Залесского |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Егорова М.Н., заведующий хозяйством МДОУ Дубковского д/с |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Матвеева Е.А.., воспитатель МДОУ Дубковского д/с |